## odbery a analýzy vôd 2026
Počet odberov vzoriek vôd so stanovením požadovaných ukazovateľov na rok 2026
Odberné miesta na pracoviskách ZSSK - typ vzorky/druh vody | Miesto/bod odberu | Stanovované ukazovatele v každej vzorke | Počet odberných miest | Frekvencia odberov+ analýz | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | SPOLU ročne
AVK Nitra - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odlučovač ropných látok | NEL-IČ | 1 | 3x ročne |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3
AVK Štúrovo - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 1x ročne | [9 empty] | 2 |  |  | 2
AVK Skalica - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 2x ročne |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
AVK Prešov - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | pH, NEL-IČ, NL, CHSKCr, PAU | 2 | 3x ročne |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 6
AVK Margecany - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 3x ročne |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 6
AVK 01 a 02 Humenné - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | pH, NEL-IČ, NL, PAL-A | 4 | 2x ročne |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 8
AVK Poprad - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | pH, NEL-IČ, NL, PAL-A, NEL-UV, CHSKCr, N-NH4, Ncelk. | 2 | 4x ročne |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 8
AVK Kraľovany - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 2x ročne |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
AVK Čadca - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 2x ročne |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4
AVK Nové Mesto nad Váhom - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 2x ročne |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4
AVK Vrútky - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 3 | 3x ročne |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 9
AVK Lučenec - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ, NEL-UV | 2 | 2x ročne |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
AVK Fiľakovo - bodová vzorka/voda z povrch. odtoku | odberná nádoba pred vsakom do podložia | NEL-IČ | 2 | 2x ročne |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 4
RD Košice - AB a HO - bodová vzorka/odpadová voda | kontrolná šachta pred zaústením do VK | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
RD Košice - Jarmočná - 2-hod. zlievaná vzorka/odpadová voda | kontrolná šachta pred zaústením do VK | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, PAL-A | 1 | 12x ročne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
RD Košice - ORL výust.obj VO1 - bodová vzorka/odpadová voda | merná šachta pred vyústením do povrch. toku | pH, NEL-IČ, NEL-UV, NL105, | 1 | 5x ročne |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 5
RD Košice - ČOV výust.obj VO2 - bodová vzorka/odpadová voda | vzorkovací ventil | BSK5 (ATM), CHSKCr, pH, NL105, NEL-IČ, PAL-A, Cl2, | 1 | 6x ročne |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 6
RD Humenné - bodová vzorka/odpadová voda | kontrolná šachta pred zaústením do VK | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, N-NH4, Pcelk, NEL-IČ | 1 | 12x ročne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
RD Poprad - bodová vzorka/odpadová voda | kontrolná šachta pred zaústením do VK | pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, EL-IČ, NEL-IČ | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
RD Poprad - ČOV - bodová vzorka/odpadová voda | vzorkovací ventil pred vypustením do VK | pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, EL-IČ, NEL-IČ, PO43-, Fe | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
RD Prievidza - ČOV - 2-hod.zlievaná vzorka/odpadová voda | nádrž v objekte ČOV | pH, CHSKCr, NL105, PAL-A | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
RD Prievidza - ČOV - bodová vzorka/odpadová voda | nádrž v objekte ČOV | NEL-IČ | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
RD Vrútky - ČOV - bodová vzorka/odpadová voda | výstup z podzemných nádrží ČOV | pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, NEL-IČ, PAL-A | 1 | 12x ročne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
RD Vrútky - ŽOS - bodová vzorka/odpadová voda | šachta napojenia na kanalizáciu ŽOS | pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, NEL-IČ, PAL-A | 1 | 12x ročne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
RD Vrútky - ORL - bodová vzorka/odpadová voda | výstup z ORL Hala R2 | NEL-IČ | 1 | 12x ročne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
RD Vrútky - ORL - bodová vzorka/odpadová voda | výstup z ORL parkovisko | NEL-IČ | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
OV Žilina - bodová vzorka/odpadová voda | akumulačná nádrž pred napojením na VK | pH, CHSKCr, BSK5 (ATM), NEL-IČ, PAL-A, N-NH4 | 1 | 1x ročne | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
OV Žilina - bodová vzorka/odpadová voda | šachta napojenia na verejnú kanalizáciu | pH, CHSKCr, BSK5 (ATM), NEL-IČ, PAL-A, N-NH4 | 1 | 1x ročne | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
RD Brezno - 2-hod. zlievaná vzorka/odpadová voda | kontrolná prietočná šachta | pH, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, EL-IČ, NEL-IČ | 1 | 12x ročne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
RD Fiľakovo - bodová vzorka/odpadová voda | kontrolná prietočná šachta (výpust Belinka) | BSK5 (ATM), CHSKCr | 1 | 4x ročne |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4
THÚ Zvolen - bodová vzorka/odpadová voda | šachta, výust do VK | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, PAL-A, N-NH4 | 2 | 12x ročne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
THÚ Zvolen - ČOV - bodová vzorka/odpadová voda | vzorkovací ventil | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, PAL-A | 1 | 5x ročne |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5
THÚ Zvolen - VO 1,2 - bodová vzorka/ voda z povrch.odtoku | výusť VO 1, 2 pred zaústením do povrch. toku | NEL-UV | 2 | 2x ročne |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 4
THÚ Zvolen - ORL VO 3- bodová vzorka/odpadová voda | výstup z ORL VO 3 pred zaústením do povrch. toku | pH, CHSKCr, NL105, NEL-UV, N-NH4 | 1 | 2x ročne |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2
THÚ Zvolen - dynamický odber podzemnej vody so začerpaním | vrty ZVM1, ZVM2, ZVM3, ZVM5, ZVM6, ZVM7, ZVM8, ZVM9 | NEL-IČ, C10-C40 | 8 | 4x ročne |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 32
THÚ Humenné - ORL - bodová vzorka/odpadová voda | šachta napojenia na areálovú kanalizáciu | NEL-IČ | 1 | 2x ročne |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2
THÚ Humenné - ČOV areálová - bodová vzorka/odpadová voda | vzorkovací ventil | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, PAL-A | 1 | 5x ročne |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5
THÚ Humenné - ČOV pre halový umývač - bodová vzorka/odpadová voda | vzorkovací ventil | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, PAL-A | 1 | 5x ročne |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5
THÚ Nové Zámky - ČOV 2-hod.zlievaná vzorka/odpadová voda | vzorkovací ventil | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, C10-C40, PAL-A | 1 | 3x ročne |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
THÚ Nové Zámky - ORL - bodová vzorka/odpadová voda | výstup z ORL | NEL-IČ | 1 | 3x ročne |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
THÚ Nové Zámky - bodová vzorka/odpadová voda | šachta, výust do VK | pH, tvody, BSK5 (ATM), CHSKCr, NL105, RL, NEL-IČ, N-NH4, Pcelk | 2 | 10x ročne |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20
SPOLU |  |  |  |  | 8 | 19 | 41 | 20 | 32 | 14 | 21 | 29 | 19 | 22 | 47 | 12 | 284
Poznámka:
AVK (samoobslužná čerpacia stanica nafty): odber vody z povrchového odtoku, vypúšťanej po prečistení do vsaku, resp. do podzemných vôd, je potrebné vykonávať počas dažďa alebo krátko po ňom
RD (rušňové depo): odber odpadovej vody
VK - verejná kanalizácia
THÚ Zvolen - odber vorky podzemnej vody z vrtov: dynamický odber so začerpaním
Pri samoobslužných čerpacích staniciach nafty AVK a všetkých ORL je požadovaná medza stanovenia NEL-IČ, NEL-UV 0,1 mg/l okrem ORL Nitra , kde boli stanovené NEL-IČ na 1 mg/l.
RD Prievidza ČOV - 2-hod.zlievaná vzorka získaná zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek
THÚ Zvolen - ORL odber vorky voôd z potvrchovéhoodtoku vykonávať len počas dažďa