## RP Žilina 2026
P. č. | Objekt | Typ zariadenia | Kategória | Výrobné číslo | Pracovný tlak (Mpa) | Objem (l) | Opakovaná vonkajšia prehliadka 2026 | Opakovaná vonkajšia prehliadka 2027 | Vnútorná prehliadka 2026 | Vnútorná prehliadka 2027 | Tlaková skúška 2027
1 | Myjava, Areál žst. | Tlaklová nádoba/TUV | Bb1 | 2510-858-017700-8718542406 | 16 | 120 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027 |  |  |  | kontaktná osoba: Ivana Mišinová
2 | Trenčín, Areál žst. | Expanzomat | C | 284972 | 2.5 | 8 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027 |  |  |  | 902990848
3 | Vrútky RD Hala R2 | Expanzomat | Bb1 | 20V072140790 | 0.3 | 35 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027 | vykonať do 30.6.2026
4 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Expanzomat | Ab1 | 19U010704976 | 0.43 | 25 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
5 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Expanzomat | Ab1 | 19U010704982 | 0.43 | 25 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
6 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Expanzomat | Ab1 | 19U010704993 | 0.43 | 25 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
7 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Expanzomat | Ab1 | 18T102660148 | 0.1 | 60 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
8 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Expanzomat | Ab1 | 18T080160105 | 0.1 | 60 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
9 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Expanzomat | Ab1 | 18T 1009 90 389 | 0.6 | 500 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
10 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Tlaklová nádoba/TUV | Bb1 | 7571431300196120 | 1 | 950 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
11 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Tlaklová nádoba/TUV | Bb1 | 7571431900534100 | 1 | 950 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
12 | Vrútky, Požiarna nádrž | Expanzomat | Ab1 | 20V051160194 | 0.4 | 500 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
13 | Vrútky, Garáž autobusu | Pojazdný expanxomat | Bb1 | H21104020 | 0.8 | 24 | vykonať do 30.6.2026 | vykonať do 30.6.2027
14 | Žilina, budovy pošty | Tlaklová nádoba | Ab1 | 57077 | 1.6 | 110 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027
15 | Žilina, budovy pošty | Tlaklová nádoba | Ab1 | 56976 | 1.6 | 96 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027 | vykonať do 29.4.2026 |  | vykonať do 29.4.2027
16 | Žilina, budovy pošty | Tlaklová nádoba | Ab1 | 56977 | 1.6 | 96 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027 | vykonať do 29.4.2026 |  | vykonať do 29.4.2027
17 | Žilina, budovy pošty | Expanzomat | Ab1 | 18TO71390041 | 0.6 | 250 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027
18 | Žilina, budovy pošty | Expanzomat | Ab1 | 18TO82190663 | 0.6 | 250 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027
19 | Žilina, budovy pošty | Expanzomat | Ab1 | 07H082450098 | 0.6 | 250 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027 |  | vykonať do 29.4.2027 | vykonať do 29.4.2027
20 | Žilina, budovy pošty | Expanzomat | Ab1 | 07H082450101 | 0.6 | 250 | vykonať do 29.4.2026 | vykonať do 29.4.2027 |  | vykonať do 29.4.2027 | vykonať do 29.4.2027
21 | Prievidza, ČOV RD PD | Tlaková nádoba | Ab 1 | 516136-23 | 1.1 | 24 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027 |  |  |  | kontaktná osoba: Roman Lančarič
22 | Prievidza Sociálno prevádzková budova | Expanzomat | Ab 1 | 19U0405 0089 | 0.6 | 100 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027 |  |  |  | 0940 499 172
23 | Prievidza Sociálno prevádzková budova | Expanzomat | Bb 1 | 20 27 189 00874 | 1 | 18 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027
24 | Prievidza SPB STP II | Expanzomat | Ab1 | 17 S072 640 506 | 0.6 | 50 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027 | vykonať do 27.6.2026
25 | Prievidza Remíza | Expanzomat | Bb 1 | 18319 | 0.25 | 280 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027 | vykonať do 27.6.2026
26 | Prievidza Remíza | Expanzomat | Bb 1 | 18356 | 0.25 | 280 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027 | vykonať do 27.6.2026
27 | Prievidza Hala POL | Tlaková nádoba | Ab1 | 12709 | 1 | 500 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027 | vykonať do 27.6.2026
28 | Prievidza Vodáreň | Tlaková nádoba | Ab1 | 1127470151 | 1,1 | 50 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027
29 | Prievidza SPB STP II | Tlaklová nádoba/TUV | Bb 1 | 2510-279-007581-7735500681 | 1 | 371 | vykonať do 27.6.2026 | vykonať do 27.6.2027
|  |  |  | SPOLU : |  |  | 29 x | 29x | 7x | 2x | 4x