## Región Vrútky
|  |  | Vykonať prehliakdy | skúšky
|  | plynové kotle : | 11 ks | 10 ks
|  | plynový ohrievač vody: | 1 ks | 1ks
|  | plynové spotrebiče : | 16ks | 9ks
|  | Plynové rozvody a prípojky: | 4 ks | 4 ks
|  | regulátory tlaku plynu : | 5 ks | 5 ks
|  | SPOLU : | 37 ks | 29 ks
P. č. | Číslo tech. objektu | Názov budovy Miesto osadenia | Typ zariadenia | Kategória | Názov rev . zariadenia | Výrobné číslo | Výkon rev. zariadenia | BUD | Odborná prehliadka | Odborná skúška | Jednotká cena odborná prehliadka | Jednotká cena odborná skúška
1 | 18853 | Myjava, Areál žst. | Buderus Logamax plus | Bh | Plynový kotol | 8290-858-029704-7716010456 | 2,9-13kW | 41022039/1 | Vykonať do 28.7.2026 |  |  |  | Kontaktná osoba Ivana Mišinová
2 | 12437 | Trenčín, Areál žst. | Protherm 24KOZ | Bh | Plynový kotol | 104126544 | 24kW | 41022012/1 | Vykonať do 28.7.2026 |  |  |  | 902990848
| 20006 | Trenčín, Areál žst. | NTL prípojka |  | Rozvod plynu |  | 2kPa | 41022012/1
|  | Trenčín, Areál žst. | STrednotlaká prípojka tlaku plynu |  | Rozvod plynu |  | 230kPa
3 | 6325 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 9 | Bh | Plynový spotrebič | 983201010047 | 38.9 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026 |  |  |  | ↓
4 | 6326 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 9 | Bh | Plynový spotrebič | 983901020028 | 38.9 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
5 | 6330 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 6 | Bh | Plynový spotrebič | 101L0065 | 24 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
6 | 6331 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 6 | Bh | Plynový spotrebič | 101L0062 | 24 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
7 | 6332 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 6 | Bh | Plynový spotrebič | 101L0066 | 24 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
8 | 6333 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 6 | Bh | Plynový spotrebič | 101L0063 | 24 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
9 | 6327 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 9 | Bh | Plynový spotrebič | 983901020031 | 38.9 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
10 | 6328 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 9 | Bh | Plynový spotrebič | 983901020037 | 38.9 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
11 | 6329 | Čadca, Areál RD Remíza | Plynový žiarič Lieber S Infra 9 | Bh | Plynový spotrebič | 983901020060 | 38.9 | 41022070/6 | Vykonať do 28.7.2026
| 7056 | Čadca | NTL prípojka | Bg | Rozvod plynu
12 | 6243 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | Ohrievač TUV ATACK PZ0120Plus | Bh | Plynový ohrievač vody | P0204800561 | 5,6kW | 41012001/4 | Vykonať do 28.7.2026
| 6234 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1022S | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | F14330053 | 4.85 | 41012001/4
| 19911 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1002 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 14330053 | 4.85 | 41012001/4
| 19914 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1002 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 34930237 | 4.85 | 41012001/4
| 19913 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1022S | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 20730033 | 4.88 | 41012001/4
| 13149 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | karma BETA 4 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96067 | 4.85 | 41012001/4
| 13150 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | karma BETA 4 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 1741SKBETA4M23 | 4.5 | 41012001/4
| 6235 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | Modratherm PR 4 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 28863 | 4.5 | 41012001/4
| 6237 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | Modratherm PR 4 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 493020 | 4.2 | 41012001/4
| 6238 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | karma BETA 4 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 1839SKBETA4MZ63 | 4.5 | 41012001/4
| 6239 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1022S | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 24030148 | 4.2 | 41012001/4
| 6240 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1022S | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 30830131 | 4.88 | 41012001/4
| 6241 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | Modratherm PR 4 | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 28941 | 3.6 | 41012001/4
| 6242 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | mora 6140-1022S | Ca | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 24030147 | 4.85 | 41012001/4
12 | 6245 | Žilina, STP sociálno prevádzková budova | NTL prípojka | Bg | Rozvod plynu
13 | 18374 | Vrútky RD Hala R2 | Buderus Logamaxplus | Bh | Plynový kotol | 3.29e+22 | 23.6 | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026
14 | 18385 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0002 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
15 | 18386 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0005 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
16 | 18387 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0003 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
17 | 18388 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0007 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
18 | 18389 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0004 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
19 | 18390 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0006 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
20 | 18391 | Vrútky RD Hala R2 | TPA Sahara | Bh | Plynový spotrebič | FLJS87-6HBI55-0001 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026 | Vykonať do 30.4.2026
21 | 17539 | Vrútky RD Hala R2 | VF-100 | Bf | Regulátor tlaku plynu | 111 002 0000 0000 4 |  | 41012008/12 | Vykonať do 30.4.2026
22 | 17540 | Vrútky RD Hala R2 | Strednotlak rozvod tlaku plynu | Bg | Rozvod plynu | neuvádza sa |  |  |  | Vykonať do 30.4.2026
23 | 21223 | Vrútky RD Hala R1 | Ariston cares 24 | Bh | Plynový kotol | 33016737 23 24065 0002224 |  | 41012008/11 | Vykonať do 30.4.2026
24 | 21225 | Vrútky RD Hala R1 | Fisher B40N | Bf | Regulátor tlaku plynu | 240221B011 |  | 41012008/11 | Vykonať do 30.4.2026
25 | 12417 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Viessman Vitodens 200-W B2HA-120 | Bh | Plynový kotol | 7571044802433118 |  | 41012008/14 | Vykonať do 30.4.2026
26 | 12418 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Viessman Vitodens 200-W B2HA-120 | Bh | Plynový kotol | 7571044802432111 |  | 41012008/14 | Vykonať do 30.4.2026
27 | 12419 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Viessman Vitodens 200-W B2HA-120 | Bh | Plynový kotol | 7571044802399117 |  | 41012008/14 | Vykonať do 30.4.2026
28 | 12426 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | GMR AL-z8BX | Bf | Regulátor tlaku plynu | 225769 |  | 41012008/14 | Vykonať do 30.4.2026
29 | 17137 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Nizkotlaký rozvod tlaku plynu | Bg | Rozvod plynu |  |  | 41012008/14
30 | 17136 | Vrútky, RD AB-Sociálna budova | Strednotlaká prípojka tlaku plynu | Bg | Rozvod plynu |  |  | 41012008/14
29 | 17544 | Vrútky RD pozemok | Strednotlak rozvod tlaku plynu | Bg | Rozvod plynu | neuvádza sa |  | POZ 41012011/1 |  | Vykonať do 30.4.2026
30 | 6279 | Prievidza Sociálno prevádzková budova | Kotol Vitodens 200W | Bh | Plynový kotol 1 | 7570779903896111 | 35 kW | BUD 41012010/7 | vykonať do 28.7.2026 |  |  |  | Kontaktná osoba Roman Lančarič
31 | 7035 | Prievidza Sociálno prevádzková budova | Kotol Vitodens 200W | Bh | Plynový kotol 2 | 7570779903897118 | 35 kW | BUD 41012010/7 | vykonať do 28.7.2026 |  |  |  | 0940 499 172
32 | 7039 | Prievidza Remíza | Kotol Wiessmann 150kW | Bh | Plynový kotol K1 | 7452975400155101 | 150 kW | BUD 41012010/5 | vykonať do 28.7.2026
33 | 6282 | Prievidza Remíza | Kotol Wiessmann 80kW | Bh | Plynový kotol K3 | 751578700393 | 80 kW | BUD 41012010/5 | vykonať do 28.7.2026
34 | 19892 | Prievidza SPB STP II | Kotol Buderus GB 212 | Bh | Plynový kotol | 2530-278-100473-773 660 2781 | 30 kW | BUD 41012010/10 | vykonať do 28.7.2026
35 | 12912 | Prievidza Regulátor tlaku plynu SPB STP II | R/71 TEN.MET. | Bf | Regulátor tlaku plynu | /190069/2015 |  | BUD 41012010/10 | vykonať do 28.7.2026
36 | 13129 | Prievidza Regulátor tlaku plynu SPB | Francel B25 | Bf | Regulátor tlaku plynu | 100304B012 |  | BUD 41012010/7 | vykonať do 28.7.2026