## ChastiaData
ID | Areál | Objekt | Typ Objektu IS | Výrobné číslo | Typ | Skupina Objektu IS | Poznámka | Typ skúšky
13293 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 01 - STP | Regulátor tlaku plynu | 200713B097 | B25AC10 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
19522 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 01 - STP | Závesný kotol | 294938 | GB 192-50i | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026, odborná skúška 06.05.2026
19500 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 01 - STP | Závesný kotol | 302847 | GB192 -50iW | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026, odborná skúška 06.05.2026
6670 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 03 - vodný odpor | Regulátor tlaku plynu | 1009290226 | B6NG | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6621 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074475 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
15251 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074474 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
15252 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074483 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
15253 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074479 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6671 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Regulátor tlaku plynu | 115891900000400 | 10G/20 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
7717 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | Plynový ohrievač vody | K36257 | Q7EU-220-VENT-C | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6674 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | Regulátor tlaku plynu | 11G931200000091 | EKB 25 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6593 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | kotol | 5098N6 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6594 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | kotol | 5096N4 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6587 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 06 - sklady MTZ | kotol | 5099N2 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6588 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 06 - sklady MTZ | kotol | 5102N9 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6673 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 10 - Noclažňa RČ | Regulátor tlaku plynu | 6217/08 | KHS 2-5AA | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6591 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 10 - Noclažňa RČ | kotol | 5107N9 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6592 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 10 - Noclažňa RČ | kotol | 5131N4 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6612 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 074485 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13331 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 074484 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13332 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 074477 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13333 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 074478 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13334 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 074480 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13335 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074472 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13336 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/069721 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6681 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Regulátor tlaku plynu | 11G101300000253 | EKB10/GF5-L | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6682 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Regulátor tlaku plynu | 11G861700000044 | EKB-25/626 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
18629 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | kotol | 82901790028087736901550 | GB122i-24 TH | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
18628 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | kotol | 82901790028067736901550 | GB122i-24 TH | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
19499 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | Plynový ohrievač vody | D07786 | Q7 EW-160-VENT C | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026, odborná skúška 06.05.2026
6672 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | Regulátor tlaku plynu | 006545/08 | KHS-2-5AA | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6589 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | kotol | 5093N6 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6590 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | kotol | 5100N7 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6683 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 13 - Akumulátorovňa | Regulátor tlaku plynu | 804250448 | B6NG | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6620 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 13 - Akumulátorovňa | kotol | 7570683802641119 | Vitodens 100W | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
17482 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 14 - Stolárska dielňa | kotol | 070356 | LOGAMAX PLUS GB072.24v2 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6667 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 14 - Stolárska dielňa | Regulátor tlaku plynu | 808080316 | B6NG | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
18627 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 14 - Stolárska dielňa | kotol | 020324 | GB122i-24-24 TH | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6617 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Plynový ohrievač vody | K36253 | Q7-220-34-VENT-C | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6614 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074487 | MONZUN VH-E 520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13305 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 18/695761 | MONZUN 60Z | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13310 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074494 | MONZUN VH- E520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13311 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074496 | MONZUN VH-E 520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13312 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074488 | MONZUN VH-E 520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13313 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074493 | MONZUN VH-E 520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13314 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 19/956315 | MONZUN 60Z | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13315 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074490 | MONZUN VH - E 520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13316 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074495 | MONZUN VH- E520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13321 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/069722 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13324 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 12/093650 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13325 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074489 | MONZUN VH-E 520 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6615 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074486 | MONZUN VH - E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13317 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074473 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13318 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074476 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13319 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 10/074482 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13320 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 12/093651 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13322 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 12/093649 | MONZUN VH-E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
13323 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 12/093648 | MONZUN VH - E 250 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6675 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | 115891800000836 | EKB10/G20 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6676 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | 2003170201 | B6NG | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6677 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | 115891900000321 | EKB 10G/20 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6678 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | 211129 | ALz6U | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6679 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | 218320 | ALz6U | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6680 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | 231813679593 | FE 10 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6595 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Stacionárny kotol | 601568 | Buderus GB212 50H | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
17545 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda - plynový kotol | kotol | 23120 | Vitodens 200 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6668 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | Regulátor tlaku plynu | 11G862000000004 | EKB-25/G26 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6582 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | kotol | 5109N1 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6583 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | kotol | 5103N5 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6584 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | kotol | 5101N3 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6585 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | kotol | 5097N0 | Medveď 50 KLO | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6665 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 24 - dielne a garáže | Regulátor tlaku plynu | 00429/2011 | KHS-2-5AA | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
17548 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 24 - dielne a garáže | Stacionárny kotol | 20020147 | BROTJE EGB EVO30i | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6666 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 27 - Strojmajstrov | Regulátor tlaku plynu | 1602150039 | B6NG | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
17470 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 27 - Strojmajstrov | kotol | 21204900100218790001006631N2 | VU 206/5-5 | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6626 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96541001 | MONZUN VH 250EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6627 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96551001 | MONZUN VH 250EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6685 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Regulátor tlaku plynu | 218391/2017 | ALz6U/BD | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6686 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Regulátor tlaku plynu | 010620/015 | Regal 2 | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6601 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | kotol | 16034800 | VBS 22H | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6602 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | kotol | 16034804 | VBS 22H | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6631 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96611001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6639 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96571001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6640 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96651001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6641 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96581001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6632 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96691001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6633 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 18/649342 | MONZUN 50Z | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6634 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96701001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6635 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 18/524738 | MONZUN 50Z | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
18738 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 22/436847 | MONZUN 60Z | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6636 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96671001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6637 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96661001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
6638 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | 96681001 | MONZUN VH 400EM | Vykurovanie |  | odborná prehliadka 24.4.2026
21052 | Nové Zámky, areál THÚ |  | STL areálový rozvod plynu |  |  | Plynofikácia |  | odborná prehliadka 25.4.2026