## ChastiaData
IDObj | Areál | Objekt | Popis Objektu IS | Názov Objektu IS | Výrobné číslo | Úkon
13293 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 01 - STP | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 200713B097 | Servis
19500 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 01 - STP | Závesný kotol | Kotol č.2 | 302847 | Servis
19522 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 01 - STP | Závesný kotol | Kotol č.1 | 294938 | Servis
6619 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 03 - vodný odpor | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové spotrebiče | 02730062 | Servis
6670 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 03 - vodný odpor | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 1009290226 | Servis
13339 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 03 - vodný odpor | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové spotrebiče | 02730070 | Servis
13340 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 03 - vodný odpor | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové spotrebiče | 02730088 | Servis
13341 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 03 - vodný odpor | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové spotrebiče | 02730089 | Servis
6621 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | MONZUN č.1 | 10/074475 | Servis
6671 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 115891900000400 | Servis
15251 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | MONZUN č.2 | 10/074474 | Servis
15252 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | MONZUN č.3 | 10/074483 | Servis
15253 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 04 - zbrojná hala | Priamovýhrevný plynový spotrebič | MONZUN č.4 | 10/074479 | Servis
6593 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | Stacionárny kotol | Kotol č.1 | 5098N6 | Servis
6594 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | Stacionárny kotol | Kotol č.2 | 5096N4 | Servis
6674 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 11G931200000091 | Servis
7717 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 05 - Šatne a umývarne | Plynový zásobnikový ohrievač vody | Ohrievač TÚV č.1 | K36257 | Servis
6587 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 06 - sklady MTZ | Stacionárny kotol | Kotol č.2 | 5099N2 | Servis
6588 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 06 - sklady MTZ | Stacionárny kotol | Kotol č.3 | 5102N9 | Servis
20952 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 06 - sklady MTZ | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 11G932400000223 | Servis
20829 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 06 - sklady MTZ | Stacionárny kotol - kondenzačný | Kotol | 2530-538-300116-7736601568 | Servis
6591 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 10 - Noclažňa RČ | Stacionárny kotol | Kotol č.1 | 5107N9 | Servis
6592 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 10 - Noclažňa RČ | Stacionárny kotol | Kotol č.2 | 5131N4 | Servis
6673 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 10 - Noclažňa RČ | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 6217/08 | Servis
6612 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.01 | 74485 | Servis
6681 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 11G101300000253 | Servis
6682 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 11G861700000044 | Servis
13331 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.02 | 74484 | Servis
13332 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.03 | 74477 | Servis
13333 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.04 | 74478 | Servis
13334 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.05 | 74480 | Servis
13335 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.06 | 10/074472 | Servis
13336 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.07 | 10/069721 | Servis
18628 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Závesný kotol | Kotol č.2 | 82901790028067736901550 | Servis
18629 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 11 - Malá rotunda | Závesný kotol | Kotol č.1 | 82901790028087736901550 | Servis
6589 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | Stacionárny kotol | Kotol č.1 | 5093N6 | Servis
6590 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | Stacionárny kotol | Kotol č.2 | 5100N7 | Servis
6672 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 006545/08 | Servis
19499 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 12 - Laboratórium a sklady | Plynový zásobnikový ohrievač vody | Ohrievač TÚV | D07786 | Servis
6620 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 13 - Akumulátorovňa | Závesný kotol | Kotol č.1 | 7570683802641110 | Servis
6683 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 13 - Akumulátorovňa | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 804250448 | Servis
6667 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 14 - Stolárska dielňa | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 808080316 | Servis
17482 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 14 - Stolárska dielňa | Kotol | Kotol č.2 | 70356 | Servis
18627 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 14 - Stolárska dielňa | Závesný kotol | Kotol č.1 | 20324 | Servis
6595 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Stacionárny kotol | Kotol č.1 | 601568 | Servis
6596 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Stacionárny kotol | Kotol č.2 | 5095N8 | Servis
6614 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.01 | 10/074487 | Servis
6615 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.14 | 10/074486 | Servis
6616 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Kachle č.1 | 2730064 | Servis
6617 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Plynový zásobnikový ohrievač vody | Ohrievač TÚV č.2 | K36253 | Servis
6675 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 115891800000836 | Servis
6676 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 2003170201 | Servis
6677 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 115891900000321 | Servis
6678 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 211129 | Servis
6679 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 218320 | Servis
6680 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 231813679593 | Servis
13305 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.02 | 18/695761 | Servis
13306 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Kachle č.2 | 2730065 | Servis
13308 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Kachle č.4 | 2730067 | Servis
13310 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.04 | 10/074494 | Servis
13311 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.05 | 10/074496 | Servis
13312 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.06 | 10/074488 | Servis
13313 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.07 | 10/074493 | Servis
13314 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.08 | 19/956315 | Servis
13315 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.09 | 10/074490 | Servis
13316 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.10 | 10/074495 | Servis
13317 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.15 | 10/074473 | Servis
13318 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.16 | 10/074476 | Servis
13319 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.17 | 10/074482 | Servis
13320 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.18 | 12/093651 | Servis
13321 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.11 | 10/069722 | Servis
13322 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.19 | 12/093649 | Servis
13323 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.20 | 12/093648 | Servis
13324 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.12 | 12/093650 | Servis
13325 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Teplovzdušná jednotka č.13 | 10/074489 | Servis
20785 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Stacionárny kotol | Stacionárny kotol - kondenzačný | 2530-479-301258-7736601568 | Servis
17545 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Závesný kotol | Kotol č.1 | 23120 | Servis
18777 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Kachle č.3 | 14530118 | Servis
20181 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 15 - Veľká rotunda | Stacionárny kotol | Stacionárny kotol - kondenzačný | 2530-476-300926-7736601568 | Servis
6582 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | Stacionárny kotol | Kotol č.1 | 5109N1 | Servis
6583 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | Stacionárny kotol | Kotol č.2 | 5103N5 | Servis
6584 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | Stacionárny kotol | Kotol č.3 | 5101N3 | Servis
6585 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | Stacionárny kotol | Kotol č.4 | 5097N0 | Servis
6668 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 20 - Administratíva | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 11G862000000004 | Servis
6665 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 24 - dielne a garáže | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 429/2011 | Servis
17548 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 24 - dielne a garáže | Stacionárny kotol | Kotol č.1 | 20020147 | Servis
6666 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 27 - Strojmajstrov | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 1602150039 | Servis
17470 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 27 - Strojmajstrov | Závesný kotol | Kotol | 21204900100218790001006631N2 | Servis
6601 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Závesný kotol | Kotol č.1 | 16034800 | Servis
6602 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Závesný kotol | Kotol č.2 | 16034804 | Servis
6626 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | MONZUN č.1 | 96541001 | Servis
6627 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | MONZUN č.2 | 96551001. | Servis
6628 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové spotrebiče | 02730069 | Servis
6630 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové kachle č.1 | 02730061 | Servis
6685 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 218391/2017 | Servis
6686 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Regulátor tlaku plynu | Regulátor tlaku plynu | 010620/015 | Servis
15254 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové kachle č.2 | 02730084 | Servis
15255 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové kachle č.3 | 02730081 | Servis
15256 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové kachle č.4 | 02730063 | Servis
20184 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 33 - Stolárska dielňa, sklad reziva č. 33, 38 | Priamovýhrevný plynový spotrebič | plynové spotrebiče | 2138SKBETA4MZ24 | Servis
6631 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.1 | 96611001 | Servis
6632 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.2 | 96691001 | Servis
6633 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.3 | 18/649342 | Servis
6634 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.4 | 96701001 | Servis
6635 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.5 | 18/524738 | Servis
6636 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.7 | 96671001 | Servis
6637 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.8 | 96661001 | Servis
6638 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.9 | 96681001 | Servis
6639 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.10 | 96571001 | Servis
6640 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.11 | 96651001 | Servis
6641 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.12 | 96581001 | Servis
18738 | Nové Zámky, Areál RD+OV | 34 - Hala OV | Priamovýhrevný plynový spotrebič | Monzun č.6 | 22/436847 | Servis
20017 | Galanta, železničná stanica | žst. Galanta, budova Železničnej polície | Kotol | Závesný plynový kotol PZ1 | 8290-439-031938-7736702490 | Servis + Odborná prehliadka